Опросный лист систем возбуждения

| Общие сведения |
| --- |
| Наименование и адрес заказчика |  |
| Объект внедрения |  |
| Количество изделий, шт |  |
| Срок поставки, дней |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |
| Генератор |  | Компенсатор |  |
| Параметры электрической машины |
| Серия |  | Синхр. реактивное сопротивление по продольной оси (Xd) |  |
| Номинальная мощность, кВт |  | Переходное реактивное сопротивление по продольной оси (Xd‘) |  |
| Частота, Гц |  | Сверхпереходное реактивное сопротивление по продольной оси (Xd‘‘) |  |
| Скорость вращения, об/мин |  | Синхр. реактивное сопротивление по поперечной оси (Xq) |  |
| Коэффициент мощности (cos φ) |  | Переходная постоянная времени по продольной оси (T‘d) |  |
| Номинальное напряжение статора, В |  | Сверхпереходная постоянная времени по продольной оси (T‘‘d) |  |
| Номинальный ток статора, А |  | Постоянная времени обмотки ротора (Tdo) |  |
| Номинальное напряжение возбуждения, В |  | Коэффициент форсировки по напряжению |  |
| Номинальный ток возбуждения, А |  | Коэффициент форсировки по току |  |
| Ток ротора Х.Х. (Ifo) |  | Длительность форсировки |  |
| Напряжение ротора Х.Х. (Uffo) |  | Сопротивление обмотки ротора Rf |  |
| Параметры возбудителя (для генераторов с бесщеточным и независимым возбуждением) |
| Тип |  | Номинальное напряжение, В |  |
| Номинальная мощность, кВт |  | Номинальный ток, А |  |
| Частота, Гц |  | Номинальный ток возбуждения возбудителя, А |  |
|  |  | Номинальное напряжение возбуждения возбудителя, В |  |
| Требования к системe управления |
| Резервирование системы управления | Осцилографирование аварийных процессов |
| Двухканальная (100 % резерв) ((АРН+РТР)+(АРН+РТР)) |  | Дистанционное управление по интерфейсу RS-485: |
| Одноканальная (АРН + РТР) |  | протокол Modbus |  |
|  |  | протокол Profibus |  |

| Требования к силовой части системы возбуждения |
| --- |
| Резервирование тиристорного преобразователя | Есть ли резервный возбудитель |
| Без резервирования |  | Электромашинный |  |
| n-1 |  | Тиристорный |  |
| 100% резерв |  | Нет |  |
| Способ охлаждения тиристорного преобразователя | Требуется ли шкаф подключения резервного возбудителя |
| Естественное воздушное |  | Да |  |
| Принудительное воздушное |  | Нет |  |
| Направление выводов переменного тока | Направление выводов от шкафа ввода резерва к резервному возбудителю |
| вверх |  | вверх |  |
| вниз |  | вниз |  |
| Направление выводов постоянного тока к обмотке возбуждения | Автоматический контроль сопротивления изоляции ротора |
| Вверх |  | Да |  |
| Вниз |  | Нет |  |
| Требования к трансформатору преобразовательному |
| Тип |  |
| Номинальная мощность |  | кВА |
| Напряжение U1/U2 |  | кВ/В |
| Группа соединения |  |  |
| Тип ТТ |  |
| Трансформаторы тока |  | А/А |
| Поставляется комплектно | Да | Нет |
| Требования к дополнительному оборудованию |
| Комплект запасных частей | Одиночный (обязательный) |  |
|  | Групповой |  |
| Диагностический наладочный комплекс «ДИАНА-3» | Да |  | Нет |  |
| Сведения об объекте |
| Напряжение аккумуляторной батареи, В |  | Измерительные трансформаторы напряжения | Тип |  |
|  |  |  | кВ/В |  |
| Напряжение линии собственных нужд, В |  | Измерительные трансформаторы тока | Тип |  |
|  |  |  | кВ/В |  |
| Температура окружающего воздуха, (С |  |

Прочая информация:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Опросный лист заполнил:____________________________________________________________________

(ФИО, должность)

______________________                             «______» _________________ 20       г.

(подпись)                                                                     (дата)